Информация о поступлении электроэнергии в сеть в разрезе

уровней напряжения за 2015г.

| Наименование | Ед.измер. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Поступление электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч | 24 253,216 |
| ВН | тыс.кВт.ч | 23 779,482 |
| СН1 | тыс.кВт.ч | 408,060 |
| СН2 | тыс.кВт.ч | 65,674 |
| НН | тыс.кВт.ч | - |