Информация о поступлении электроэнергии в сеть в разрезе

уровней напряжения за 2016г.

| Наименование | Ед.измер. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Поступление электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч | 24 725,579 |
| ВН | тыс.кВт.ч | 24 231,920 |
| СН1 | тыс.кВт.ч | 425,860 |
| СН2 | тыс.кВт.ч | 67,799 |
| НН | тыс.кВт.ч | - |