Информация о потерях электроэнергии в сетях (в абсолютном и относительном выражении) в разрезе уровней напряжения за 2016г.

| Наименование | Ед.измер. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Потери электроэнергии в сетях (в абсолютном и относительном выражении) | тыс.кВт.ч / % | 5 967,191 / 24,13 |
| ВН | тыс.кВт.ч / % | - |
| СН1 | тыс.кВт.ч / % | - |
| СН2 | тыс.кВт.ч / % | 1 491,799 / 6,04 |
| НН | тыс.кВт.ч / % | 4 475,392 / 20,64 |