Информация о потерях электроэнергии в сетях (в абсолютном и относительном выражении) в разрезе уровней напряжения за 2021г.

| Наименование | Ед.измер. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Потери электроэнергии в сетях (в абсолютном и относительном выражении) | тыс.кВт.ч / % | 6662,702 / 26,69 |
| ВН | тыс.кВт.ч / % | - |
| СН1 | тыс.кВт.ч / % | - |
| СН2 | тыс.кВт.ч / % | 2 166,729 / 8,68 |
| НН | тыс.кВт.ч / % | 4 495,973 / 22,55 |