Информация о потерях электроэнергии в сетях (в абсолютном и относительном выражении) в разрезе уровней напряжения за 2023г.

| Наименование | Ед.измер. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Потери электроэнергии в сетях (в абсолютном и относительном выражении) | тыс.кВт.ч / % | 7 059,379 / 28,68 |
| ВН | тыс.кВт.ч / % | - |
| СН1 | тыс.кВт.ч / % | - |
| СН2 | тыс.кВт.ч / % | 2 215,263 / 9,00 |
| НН | тыс.кВт.ч / % | 4 844,116 / 24,26 |