# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ОАО «Юрьевецкие электрические сети»

1

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ЮРЬЕВЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»**

# энергопринимающих устройств физических лиц с максимальной мощностью до 15 кВт, а также энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт

**в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ**

# КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:

**а)** физическое лицо (далее - заявитель), имеющее намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ.

**б)** юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее - заявитель) в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ.

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ для круга заявителей указанных в п. а), б):** размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из утвержденных на период регулирования уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов стандартизированных тарифных ставок.

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию, ранее присоединенные энергопринимающие устройства, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности,
не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя
к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка,
на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа
и не более 500 метров в сельской местности:

* если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов
по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - 4 месяца с даты заключения договора;

- в иных случаях, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, -
6 месяцев с даты заключения договора.

В случае присоединения к электрическим сетям напряжением выше 20 кВ или в случае если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности – 1 год с даты заключения договора.

2

|  |
| --- |
| СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма****предоставления** | **Срок****исполнения** | **Ссылка на****НПА** |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение | Направление заявки в сетевую организацию(в ОАО «Юрьевецкие электрические сети»), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя | 1.1. Заявитель направляет заявку на технологическое присоединение | Очная, письменная или электронная (в том числе посредством переадресации наофициальный сайт, обеспечивающий возможность направлять заявку и прилагаемые документы)В случае отсутствия у заявителя личного кабинета потребителяОАО «Юрьевецкие электрические сети» регистрирует личный кабинет и сообщает заявителю порядок доступа к личному кабинету потребителя, включая получение первоначального доступа к личному кабинету, регистрацию и авторизацию потребителя, | Не ограничен | п.8-10, 14,12(1)Правил ТП1. |

1 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В случае необходимости ОАО «Юрьевецкие электрические сети» обеспечивает доступ к личному кабинету потребителя на безвозмезднойоснове |  |  |
|  |  | При отсутствии сведений идокументов,указанных в пунктах9, 10 и 14, 12(1)Правилтехнологическогоприсоединения | 1.2. ОАО «Юрьевецкие электрические сети» направляет заявителю уведомлениесодержащееуказание на сведения(документы), которыев соответствии сПравилами ТПдолжны быть представленызаявителем в дополнение к представленнымсведениям (документам), а также указание нанеобходимость ихпредставления втечение 20 рабочихдней со дня полученияуведомленияпредставить недостающие сведенияи (или) документы иприостанавливаетрассмотрение заявкидо получениянедостающих сведений и документов | Электронная | 3 рабочих дня со дня получения заявки | п.15 Правил ТП |
|  |  | Непредставление заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления | 1.3. Аннулирование заявки и уведомление об этом заявителя | Электронная | 3 рабочих дня со дня принятия решения об аннулировании заявки |  |
|  |  |  | 1.4. НаправлениеОАО «Юрьевецкие электрические сети» в адрес субъектарозничного рынка,указанного в заявке, с которым заявительнамереваетсязаключить договор,обеспечивающийпродажу электрической энергии (мощности) нарозничном рынке,копию заявки, а также копии документов,прилагаемых к заявке | Электронная | Не позднее 2 рабочих днейсо дня поступления заявки | п.10, 107 ПравилТП |
| 2 | Заключениедоговора обосуществлениитехнологическогоприсоединения к электрическим сетям | Заявка,соответствующаяПравиламтехнологическогоприсоединения | 2.1. Размещение ОАО «Юрьевецкие электрические сети» вЛичном кабинетезаявителя:**-** условий типового договора об осуществлениитехнологическогоприсоединения кэлектрическим сетям- технических условий;- счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение;-инструкции, содержащей последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности;-проекта договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного гарантирующего поставщика, указанного в заявке | Электронная | 10 рабочих дней со дняпоступлениязаявки | п.105 Правил ТП |
|  |  | Реализация права заявителя на мотивированный отказ от заключения договора с предложением об изменении размещенных документов и требованием о приведении их в соответствие с Правилами ТП | 2.2. В случае несогласия с размещенными сетевой организацией в личном кабинетезаявителя документами заявитель вправе направить сетевой организации мотивированный отказ от заключения договора с предложением об изменении размещенных документов и требованием о приведении ихв соответствие с Правилами ТП.Размещение ОАО «Юрьевецкие электрические сети» указанных документов, приведенных в соответствие с настоящими Правилами, осуществляется с использованием личного кабинетазаявителя | Электронная | В течение 5 рабочих дней со дня размещения сетевой организацией документовВ течение 10 рабочих дней со дня получения требования от заявителя | п.105 Правил ТП |
|  |  | Оплата заявителем счета, выставленного ОАО «Юрьевецкие электрические сети» | 2.3. Заявитель оплачивает выставленный ОАО «Юрьевецкие электрические сети» счет | Электронная | В течение 5 рабочих дней со дня выставленияОАО «Юрьевецкие электрические сети» счета (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального Закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федерального Закона "О государственном оборонном заказе", - в течение 15 рабочих дней) | п.106 Правил ТПп.106 Правил ТП |
|  |  | Уведомление субъекта розничного рынка | 2.3.1. ОАО «Юрьевецкие электрические сети» направляет копию заявки заявителя, а также копии документов, предусмотренных [п.10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450826&dst=100682) Правил ТП, субъекту розничного рынка, указанному в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке |  | В течение 2 рабочих дней со дня оплаты заявителем счета | п.107 Правил ТП |
|  |  | НесоблюдениеЗаявителем обязанности по оплате выставленного счета в установленный срок | 2.4. Аннулирование заявки |  | По истечении 5 рабочих дней со дня выставления ОАО «Юрьевецкие электрические сети» счета на оплату  | п.106 Правил ТП |
| 3 | Выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных условиями типового договора и техническими условиями | Осуществляется вне зависимости от исполнения заявителем его обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению  | 3.1. Разработка ОАО «Юрьевецкие электрические сети» проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническимиусловиями |  | В соотв. с условиями договора | п. 16, 18 Правил ТП |
|  |  |  | 3.2. Выполнение ОАО «Юрьевецкие электрические сети» технических условий, включая установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности |  | В соотв. с условиями договора | п. 18, 25 (5) 108, 109Правил ТП |
| [[1]](#footnote-1) |  |  | 3.3. Осуществление ОАО «Юрьевецкие электрические сети» мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой,противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и ОАО «Юрьевецкие электрические сети» требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетическихсистем2 |  |  | п. 16, 18 Правил ТП |
|  |  | Выполнение заявителем технических условий | 3.4**.** Проверка ОАО «Юрьевецкие электрические сети» выполнения заявителем технических условий в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения |  |  | п. 16, 18 Правил ТП |
|  |  |  | 3.4.1. Направление заявителем уведомления в ОАО «Юрьевецкие электрические сети» о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | Электронная |  | п.85 Правил ТП |
|  |  | Если ТУ содержат требования в отношении коллективных (общедомовых) ПУ электрической энергии и иного оборудования, используемого для организации коллективного (общедомового) коммерческого учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах. | 3.4.2. Направление ОАО «Юрьевецкие электрические сети» гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого располагается (будет располагаться) многоквартирный дом, копию уведомления и копии приложенных к нему документов. | Электронная | в течение 3 дней со дня получения от заявителяуведомления о выполнении технических условий | п.87, 94 Правил ТП |
|  |  |  | 3.4.3. Осуществление ОАО «Юрьевецкие электрические сети» мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий, которые включают: проверку соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем к уведомлению, требованиям технических условий;осмотр (обследование)электроустановок заявителей3[[2]](#footnote-2)  |  | Не позднее 10 дней со дня получения отЗаявителя уведомлениявне зависимости от факта выполнениятехнических условий со стороны ОАО «Юрьевецкие электрические сети» | п.82-90 Правил ТП |
|  |  | Невыполнение заявителем требований технических условий и проектной документации по результатам проверки выполнения заявителемтехнических условий | 3.4.4. Заявителю выдается перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению заявителем |  |  | п.89 Правил ТП |
|  |  | Уведомление заявителем ОАО «Юрьевецкие электрические сети» об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах  | 3.4.5. Повторный осмотр электроустановки заявителя,выдача заявителю акта о выполнении технических условий после устранения всех замечаний |  | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления  об устранении замечаний | п.89 Правил ТП |
| 4 | Осуществление ОАО «Юрьевецкие электрические сети» фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. | Выполнение заявителем технических условий | 4.1. Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ОАО «Юрьевецкие электрические сети», в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено").Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении"включено") |  | В соответствии с условиями договора | п. 7 Правил ТП |
|  |  | При необходимости получения заявителем разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок | 4.2. Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства | Письменное разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию | После выполнения технических условий | п.7г Правил ТП |
| 5 | Подготовка актов о ТП |  | 5.1. Размещение в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учетав эксплуатацию | Электронная | Не позднееокончания рабочего дня, осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета | п.109 Правил ТП |
|  |  |  | 5.1.1. Уведомление заявителя о размещении в личном кабинете акта допуска приборов учета  |  В течение 1 рабочего дня со дня размещения акта в личном кабинете |
|  |  |  | 5.1.2. Направление акта допуска приборов учета в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица ОАО «Юрьевецкие электрические сети» субъекту розничного рынка, указанному в заявке, гарантирующему поставщику  | В течение 2 рабочих дней со дня размещения акта в личном кабинете |
|  |  |  | 5.2. Составление и размещение в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения |  | п.110 Правил ТП |
|  |  |  | 5.2.1. Уведомление заявителя осоставлении и размещении акта о выполнении технических условий, акта об осуществлении технологического присоединения в личном кабинете |  Электронная | Не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы | п.110 Правил ТП |
|  |  |  | 5.2.2. Направление акта об осуществлении технологического присоединения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица ОАО «Юрьевецкие электрические сети» субъекту розничного рынка, указанному в заявке, гарантирующему поставщику |  Электронная | В течение 2 рабочих дней со дня размещения акта об осуществлении технологического присоединения в личном кабинете | п.111 Правил ТП |

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:**

* Единый номер обслуживания потребителей: 8 800-234-16-90
* Адрес электронной почты ОАО «Юрьевецкие электрические сети»: oao.ues@yandex.ru
* Адреса офисов обслуживания потребителей: [https://оао-югэс.рф/contacts/](https://xn----7sbk5bbu7fg.xn--p1ai/contacts/)
1. 2 Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. №937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" [↑](#footnote-ref-1)
2. 3 Мероприятия по проверке выполнения технических условий в случае присоединения по одному источнику электроснабжения, а также заявителями, для которых в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра электроустановок заявителей. [↑](#footnote-ref-2)