ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИ

ОАО «Юрьевецкие электрические сети»

Проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на объектах потребителя и объектах электросетевого хозяйства сетевой организации.

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей:  Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие технологическое присоединение к сетям ОАО «Юрьевецкие электрические сети».

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания.

Не взимается.

Условия оказания услуги (процесса):

1) Наличие ознакомительного интереса или жалобы от заявителя на неудовлетворительное качество электрической энергии.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Два раза в год в третьи среды июня и декабря | На сайте организации | третьи среды июня и декабря | п. 6.2.8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утв. Приказом Министерства энергетики РФ №229 от 19.06.2003 |
| 2 | Опубликование результатов на официальном веб-сайте | Размещение результатов на официальном веб-сайте | Результаты замеров | До 1 июля и 1января | Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. |
| 3 | Направление заявления на услугу от собственника энергопринимающих устройств | Получение заявления на услугу от собственника энергопринимающих устройств | Письменный запрос с ознакомительным интересом или жалобой на неудовлетворительное качество э/э | Регистрация заявления в день обращения Рекомендация посещения официального веб-сайта для поиска интересующей информации (если нет жалобы на неудовлетворительное качество э/э) | Федеральный закон 59-ФЗ от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» |
| 4 | Проработка заявления | Анализ и проверка поступивших сведений |  | 10 рабочих дней | ГОСТ 32144-2013 |
| 5 | Ответ заявителю |  | Письменный ответ заявителю | 30 календарных дней со дня получения заявления | Федеральный закон 59-ФЗ от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» |