## Лист1
Сведения об общей пропускной способности подстанций 10 кВ на 1 апреля 2024 г. ОАО "Юрьевецкие электрические сети"
№ п/п | Наименование подстанций 35-6 кВ | Месторасположение подстанции (адрес) | Количество и мощность трансформаторов кВА | [5 empty] | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей кВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на ТП кВА | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров и поданных заявок на ТП и исполнения инвест программы кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ГКТП № 1 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 0 | 0 | 0
2 | ТП № 2 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 400 | 120.56 | 120.56 | 120.56
3 | ТП № 3 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 400 | 152.22 | 152.22 | 152.22
4 | ТП № 4 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 0 | 0 | 0
5 | ТП № 5 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 34.67 | 34.67 | 34.67
6 | ТП № 7 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 43.17 | 43.17 | 43.17
7 | ТП № 8 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 0 | 0 | 0
8 | ТП № 10 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 64.28 | 64.28 | 64.28
9 | ТП № 11 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 0 | 0 | 0
10 | ТП № 12 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 400 | 243 | 243 | 243
11 | ТП № 13 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 400 | 0 | 0 | 0
12 | ТП № 15 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 0 | 0 | 0
13 | ТП № 16 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 101.44 | 101.44 | 101.44
14 | ТП № 17 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 0 | 0 | 0
15 | ТП № 19 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 160 | 0 | 0 | 0
16 | ТП № 20 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 99.61 | 99.61 | 99.61
17 | ТП № 21 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 100 | 0 | 0 | 0
18 | ТП № 22 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 160 | 0 | 0 | 0
19 | ТП № 23 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 0 | 0 | 0
20 | ТП № 24 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 160 | 0 | 0 | 0
21 | ТП № 25 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 0 | 0 | 0
22 | ТП № 26 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 0 | 0 | 0
23 | ТП № 27 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 0 | 0 | 0
24 | ТП № 28 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 4.67 | 4.67 | 4.67
25 | ТП № 29 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 180 | 0 | 0 | 0
26 | ТП № 30 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 160 | 0 | 0 | 0
27 | ТП № 31 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 78.61 | 78.61 | 78.61
28 | ТП № 32 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 43.67 | 43.67 | 43.67
29 | ТП № 33 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 320 | 48.22 | 48.22 | 48.22
30 | ТП № 34 | Ивановская обл. Юрьевецкий район, д. Н. Жуково | 4 1: 200 | 95 | 95 | 95
31 | ТП № 35 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 0 | 0 | 0
32 | ТП № 36 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 100 | 0 | 0 | 0
33 | КТП № 42 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 100 | 0 | 0 | 0
34 | ТП № 44 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 110 | 110 | 110
35 | ТП № 45 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 144.12 | 144.12 | 144.12
36 | ТП № 48 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 31.33 | 31.33 | 31.33
37 | ТП № 50 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 400 | 64.61 | 64.61 | 64.61
38 | ТП № 51 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 0 | 0 | 0
39 | ТП № 52 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 97.5 | 97.5 | 97.5
40 | ТП № 53 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250 | 0 | 0 | 0
41 | ТП № 54 | Ивановская обл. Юрьевецкий район, с. Елнать. | 4 1: 320 | 0 | 0 | 0
42 | ТП № 6 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250; 4 2: 400 | 364.42 | 364.42 | 364.42
43 | ТП № 9 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250; 4 2: 250 | 136 | 136 | 136
44 | ТП № 14 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 250; 4 2: 400 | 326.28 | 326.28 | 326.28
45 | ТП № 18 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 400; 4 2: 400 | 593.39 | 593.39 | 593.39
46 | ТП № 40 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 320; 4 2: 315 | 308.61 | 308.61 | 308.61
47 | ТП № 43 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 400; 4 2: 400 | 570.56 | 570.56 | 570.56
48 | ТП № 41 | Ивановская обл., г. Юрьевец | 4 1: 1600; 4 2: 1000; 4 3: 1000 | 670 | 670 | 670
49 | ТП № 29 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 400; 4 2: 400 | 0 | 0 | 0
50 | ТП № 9 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 1000; 4 2: 1000 | 43 | 43 | 43
51 | ТП № 10 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 1000; 4 2: 1000 | 0 | 0 | 0
52 | ТП № 11 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 1000; 4 2: 1000 | 70 | 70 | 70
53 | ТП № 12 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 1000; 4 2: 1000 | 29 | 29 | 29
54 | ТП № 13 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 1000; 4 2: 1000 | 0 | 0 | 0
55 | ТП № 14 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 1000; 4 2: 1000 | 0 | 0 | 0
56 | ТП № 15 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 1000; 4 2: 1000 | 0 | 0 | 0
57 | ТП № 16 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 1000; 4 2: 1000 | 0 | 0 | 0
58 | ТП № 17 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 1000; 4 2: 1000 | 0 | 0 | 0
59 | ТП № 18 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 1000; 4 2: 1000 | 0 | 0 | 0
60 | ТП № 19 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 1000; 4 2: 1000 | 0 | 0 | 0
61 | ТП № 20 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 1000; 4 2: 1000 | 0 | 0 | 0
62 | ТП № 21 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 400 | 0 | 0 | 0
63 | ТП № 1 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 1000; 4 2: 1000 | 0 | 0 | 0
64 | ЦРП | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 1000; 4 2: 1000 | 0 | 0 | 0
65 | ТП № 3 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 1000; 4 2: 1000; 4 3: 1000 | 0 | 0 | 0
66 | ТП № 7 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 630; 4 2: 630 | 0 | 0 | 0
67 | ТП № 7А | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 630; 4 2: 630 | 0 | 0 | 0
68 | ТП № 28 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 400; 4 2: 400 | 0 | 0 | 0
69 | ТП Парша-2 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 250; 4 2: 250 | 55 | 55 | 55
70 | ТП № 5 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 0 | 0 | 0
71 | ТП № 6 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 630; 4 2: 1000 | 0 | 0 | 0
72 | ТП № 23 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 1000; 4 2: 1000; 4 3: 1000 | 114 | 114 | 114
73 | ТП № 22 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 630 | 0 | 0 | 0
74 | ТП № 4 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 1000; 4 2: 1000; 4 3: 1000 | 23 | 23 | 23
75 | ТП № 26 | Ивановская обл., г. Родники, ул.Советская д.20 | 4 1: 400; 4 2: 400 | 0 | 0 | 0
76 | КТП-630 | ул. Машиностроительная д.8, г. Кохма | 4 1: 630 | 15 | 15 | 15
77 | КТП-630 | ул. Чехова, г. Кохма | 4 1: 630 | 15 | 15 | 15
78 | КТП-250 | с. Илья-Высоково | 4 1: 250 | 0 | 0 | 0
79 | КТП-63 | д. Мельничное | 4 1: 63 | 0 | 0 | 0
80 | КТП1-250 | с. Чернцы | 4 1: 250 | 0 | 0 | 0
81 | КТП2-250 | с. Чернцы | 4 1: 250 | 0 | 0 | 0
82 | КТП-160 | д. Красный Остров | 4 1: 160; 4 2: 160 | 0 | 0 | 0
83 | КТП-63 | д. Ермолино | 4 1: 63 | 0 | 0 | 0
84 | КТП-250 | д. Булавино | 4 1: 250 | 0 | 0 | 0
85 | КТП-400 | д. Бородино | 4 1: 400 | 0 | 0 | 0
86 | ТП-Котельная | г. Кохма, ул. Ивановская | 4 1: 1000; 4 2: 1000 | 0 | 0 | 0
87 | ТП-2 | ул. Станкостроителей, г. Иваново | 4 1: 630; 4 2: 630 | 0 | 0 | 0
88 | ТП-1 | ул. Станкостроителей, г. Иваново | 4 1: 400 | 0 | 0 | 0
89 | ПС-1 Лежнево | п. Лежнево | 4 1: 1600; 4 2: 1600; 4 3: 1600 | 0 | 0 | 0
90 | КТП-1 Лежнево | п. Лежнево | 4 1: 1000; 4 2: 1000 | 55 | 55 | 55
91 | КТП-2 Лежнево | п. Лежнево | 4 1: 1000; 4 2: 1000 | 0 | 0 | 0
92 | ТП-7 | с. Ново-Талицы | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
93 | ТП-8 | с. Ново-Талицы | 4 1: 1000; 4 2: 1000 | 0 | 0 | 0
94 | ТП-9 | с. Ново-Талицы | 4 1: 1000; 4 2: 1000 | 0 | 0 | 0
95 | КТП-160 | д. Коляново | 4 1: 160 | 0 | 0 | 0