ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИ

ОАО «Юрьевецкие электрические сети»

Временное технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно.

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания.

1. Размер платы утвержден  Постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области №540-э/1 от 18.04.2013г.

- 550,00 руб. с НДС . (в случае осуществления временного технологического присоединения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)).

2. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается Постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области №540-э/1 от 18.04.2013г. (в случае осуществления временного технологического присоединения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью более 15 кВт до 150 кВт включительно).

Услуги оказываются на основании «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861.

Условия оказания услуги (процесса):

1) Энергопринимающие устройства заявителя не имеют технологического присоединения к сетям Сетевой организации; требуется увеличение мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств заявителей.

2) Наличие заявки от заявителя на временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВ включительно. В запросе должно быть указано:

- Реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

- Место нахождения заявителя;

- Запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

- Характер нагрузки;

- Срок электроснабжения энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения.

3) Временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ на ограниченный период времени;

4) Срок энергоснабжения по временной схеме электроснабжения составляет не более 12 месяцев.

5) Заявка от заявителя на временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) подается в сетевую организацию в границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения не более одного раза в течение 3 лет;

6) Объекты заявителя находятся на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности от границ земельного участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подается заявка. (в случае, если плата по договору временного технологического присоединения составляет не более 550 руб. с НДС).

Результат оказания услуги (процесса): Временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, с максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно.

Общий срок оказания услуги (процесса):

- 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок).

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление заявления на услугу от собственника энергопринимающих устройств с максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно | Получение заявления на услугу от собственника энергопринимающих устройств | Письменный запрос | Регистрация заявки в день обращения | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 |
| 2 | Ответ собственнику энергопринимающих устройств | Подготовка договора и технических условий на временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя. | Письменный ответ | 10 календарных дней со дня получения заявки | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 |
|  |  | Подготовка запроса о недостающих сведениях и документах к заявке на временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств. | Письменный ответ | 6 рабочих дней со дня получения заявки |  |
|  |  | Подготовка договора и технических условий на временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, при получение всех необходимых сведений и недостающих документов к заявке | Письменный ответ | 30 календарных дней со дня получения заявки |  |
| 3 | Оплата услуги | Направление заявителю счета на оплату услуги | Счет на оплату услуг по договору технологического присоединения | 15 рабочих дней со дня получения заявки | «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии», утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г. |
| 4 | Исполнение услуги | Оказание сетевой организацией услуги по временному технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, с максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно | Выполнение работ по подключению по временной схеме электроснабжения | 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 |
|  |  |  | Выполнение работ по отсоединению энергопринимающих устройств | После завершения мероприятий по введению полного ограничения режима потребления электрической энергии, по окончании срока временного электроснабжения. |  |