## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [11 empty] | "______ " _______________2019 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
|  | на | Замена приборов учета электрической энергии на интелектуальные устройства учета и сбора данных с устройством беспроводной системы диспетчеризации (установка системы АИИСКУЭ с возможностью дистанционно управлять нагрузками потребителей)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3017,261 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________28,712 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2578 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтаж ВШУ
1 | ФЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (Прил.2, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены (2 квартал 2019 года) (Письмо Минстроя РФ от 17.05.2019г. № 17798-ДВ/09) СМР=7,26 | шт | 217 | 75.66 | 30.48 | 2.14 | 0.31 |  | 16418.22 | 6614.16 | 464.38 | 67.27 | 3.072 | 666.624
2 | Прайс-лист | Щит ЩУ 1/1-1 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены (2 квартал 2019 года) (Письмо Минстроя РФ от 17.05.2019г. № 17798-ДВ/09) СМР=7,26 | шт | 217 | 212.17 |  |  |  |  | 46040.89
3 | ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (Прил.2, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены (2 квартал 2019 года) (Письмо Минстроя РФ от 17.05.2019г. № 17798-ДВ/09) СМР=7,26 | шт | 217 | 5.9 | 3.34 | 2.14 | 0.31 |  | 1280.3 | 724.78 | 464.38 | 67.27 | 0.336 | 72.912
4 | Прайс-лист | Счетчик электрической энергии МУР 1001.5 SmartOn EE 1 (5/60-H-R-4G-RF) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены (2 квартал 2019 года) (Письмо Минстроя РФ от 17.05.2019г. № 17798-ДВ/09) СМР=7,26 | шт | 217 | 664.62 |  |  |  |  | 144222.54
5 | ФЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (Прил.2, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены (2 квартал 2019 года) (Письмо Минстроя РФ от 17.05.2019г. № 17798-ДВ/09) СМР=7,26 | шт | 217 | 66.5 | 26.47 | 3.66 | 0.31 |  | 14430.5 | 5743.99 | 794.22 | 67.27 | 2.784 | 604.128
6 | Прайс-лист | Выключатель автоматический ВА47-29 2р 25А хар. С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены (2 квартал 2019 года) (Письмо Минстроя РФ от 17.05.2019г. № 17798-ДВ/09) СМР=7,26 | шт | 217 | 23.36 |  |  |  |  | 5069.12
7 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (Прил.2, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены (2 квартал 2019 года) (Письмо Минстроя РФ от 17.05.2019г. № 17798-ДВ/09) СМР=7,26 | 100 м | 10.85 | 1159.6 | 187.25 | 77.34 | 6.62 |  | 12581.66 | 2031.6625 | 839.139 | 71.827 | 19.92 | 129.48
8 | ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (Прил.2, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены (2 квартал 2019 года) (Письмо Минстроя РФ от 17.05.2019г. № 17798-ДВ/09) СМР=7,26 | 10 шт | 65.1 | 634.82 | 93.52 | 54.54 | 4.21 |  | 41326.782 | 6088.152 | 3550.554 | 274.071 | 9.948 | 387.97
9 | ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (Прил.2, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены (2 квартал 2019 года) (Письмо Минстроя РФ от 17.05.2019г. № 17798-ДВ/09) СМР=7,26 | 100 м | 4.34 | 554.73 | 362.76 | 6.4 | 0.91 |  | 2407.5282 | 1574.3784 | 27.776 | 3.9494 | 38.592 | 167.4893
10 | ФЕРм08-02-407-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм (Прил.2, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены (2 квартал 2019 года) (Письмо Минстроя РФ от 17.05.2019г. № 17798-ДВ/09) СМР=7,26 | 100 м | 10.85 | 791.47 | 374.5 | 186.42 | 19.27 |  | 8587.4495 | 4063.325 | 2022.657 | 209.0795 | 39.84 | 432.264
11 | Прайс-лист | Труба стальная ненарезная d25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены (2 квартал 2019 года) (Письмо Минстроя РФ от 17.05.2019г. № 17798-ДВ/09) СМР=7,26 | м | 1085 | 2.63 |  |  |  |  | 2853.55
12 | ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (Прил.2, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены (2 квартал 2019 года) (Письмо Минстроя РФ от 17.05.2019г. № 17798-ДВ/09) СМР=7,26 | 100 м | 10.85 | 150.29 | 101.06 | 12.79 | 1.81 |  | 1630.6465 | 1096.501 | 138.7715 | 19.6385 | 10.752 | 116.6592
13 | Прайс-лист | Провод ПВЗ 1х25 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены (2 квартал 2019 года) (Письмо Минстроя РФ от 17.05.2019г. № 17798-ДВ/09) СМР=7,26 | м | 434 | 6.46 |  |  |  |  | 2803.64
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 300387 | 27936.9489 | 8301.8775 | 780.3754 |  | 2577.5265
Накладные расходы | [9 empty] | 27281
В том числе, справочно:
95% ФОТ (от 28717) (Поз. 1, 3, 5, 7-10, 12) | [9 empty] | 27281
Сметная прибыль | [9 empty] | 18666
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 28717) (Поз. 1, 3, 5, 7-10, 12) | [9 empty] | 18666
Итоги по смете:
Итого | [9 empty] | 346334 |  |  |  |  | 2578
Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены (2 квартал 2019 года) (Письмо Минстроя РФ от 17.05.2019г. № 17798-ДВ/09) СМР=7,26" | [9 empty] | 2514384.43 |  |  |  |  | 2578
НДС 20% от 2509054,7 | [9 empty] | 502876.88
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 3017261.31 |  |  |  |  | 2578